クリーンヒル宝満熱回収施設

基幹的設備改良工事及び長期包括運営管理事業

基幹的設備改良工事設計図書

【様式第７号－２】

|  |  |
| --- | --- |
| 代表企業名 |  |

基幹的設備改良工事設計図書　作成・提出要領

1. **提出書類**

「要求水準書 第２編 基幹的設備改良工事に係る要求水準」に基づいて、基幹的設備改良工事に係る以下の図書を基幹的設備改良工事設計図書として提出すること。

1. 設計仕様書
2. 総則
3. 改良工事に係る事項
4. 基本事項
5. 機械設備工事仕様
6. 設計計算書
7. 物質収支
8. 用役収支
9. 熱収支
10. ボイラ関係計算書
11. 容量計算（ごみクレーン、副資材ホッパ、灰出し設備等）
12. フローシート（ごみ・空気・排ガス・灰・集じん灰、計装、その他）
13. 各階機器配置図主要設備組立平面図、断面図（既設から変更ある場合）
14. 計装制御系統図（電気設備単線結線図を含む）（既設から変更ある場合）
15. 工事工程表
16. その他必要なもの
17. ＣＯ２削減計画
18. 設備負荷一覧表
19. 付属品、工具リスト
20. **作成・提出要領**

以下に示す提出様式で、資料一式をパイプファイル等に綴じ込んで提出すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 資料名称 | 提出様式 |
| 1. 設計仕様書 | Ａ４片面印刷 |
| 1. 設計計算書 | 様式自由（Ａ３サイズ以下片面印刷） |
| 1. フローシート（ごみ・空気・排ガス・灰・集じん灰、計装、その他） | 様式自由（Ａ３サイズ以下片面印刷） |
| 1. 各階機器配置図主要設備組立平面図、断面図 | 様式自由（Ａ３サイズ以下片面印刷） |
| 1. 計装制御系統図（電気設備単線結線図を含む） | 様式自由（Ａ３サイズ以下片面印刷） |
| 1. 工事工程表 | 様式自由（Ａ３サイズ以下片面印刷） |
| 1. その他必要なもの | 様式自由（Ａ３サイズ以下片面印刷） |

以上